## Sheet1
天津市中心妇产科医院重点实验室采购明细
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年使用量 | 预算单价 | 预算总额（元） | 备注
1 | Transwell小室 | 8um | 箱 | 6 | 850 | 5100 | 24孔板配套使用
2 | 冷冻包埋剂 | 118ml | 瓶 | 4 | 150 | 600 | 冷冻切片机专用
3 | 荧光封片剂(含DAPI） | 5ml | 瓶 | 3 | 100 | 300 | 显微镜日常维护
4 | 擦镜纸 | 50张/本 | 本 | 20 | 15 | 300
5 | 油镜油 | 20ml | 瓶 | 4 | 70 | 280
6 | Beckman流式质控 | 1×2ml | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 流式仪器日常矫正
7 | 流式分选管带盖 | 125个 | 包 | 5 | 90 | 450 | 流式分选日常维护必需品
8 | Beckman分选每日清洗 | 1×5L | 桶 | 1 | 1300 | 1300
9 | Beckman分选关机液 | 10L | 桶 | 6 | 1500 | 9000
10 | Beckman分选鞘液 | 20L | 桶 | 6 | 1300 | 7800
11 | Beckman分选喷头擦拭无尘纸 |  | 盒 | 4 | 50 | 200
12 | 流式分选管散装 | 1000个 | 箱 | 5 | 500 | 2500 | 流式分析日常维护必需品
13 | Beckman分析每日清洗液 | 1×5L | 桶 | 2 | 1300 | 2600
14 | Beckman分析长清洗液 | 1L | 瓶 | 2 | 1300 | 2600
15 | BD Canto II关机用 | 5L | 桶 | 2 | 800 | 1600
16 | BD Canto II长清洗用 | 5L | 桶 | 2 | 800 | 1600
17 | 质谱水 | 4L | 桶 | 2 | 100 | 200 | 质谱仪日常维护必需品
18 | 金属喷针 | Stainless steel LC/MS emitters, 30 um I.D. x 40mm, 1/32"O.D/ | 个 | 1 | 5600 | 5600
19 | 质谱机械泵油 | 2L/瓶 | 瓶 | 1 | 2500 | 2500
20 | 小泵泵油 | 1L/瓶 | 瓶 | 2 | 400 | 800
21 | 正负离子校正液 | Cal Solution, Flexmix, 2x10mL | 瓶 | 1 | 15000 | 15000 | 质谱仪运行必需品
22 | 色谱柱 | DNV PEPMAP NEO C18 2UM 75UMX150MM 1500 B | 个 | 1 | 10000 | 10000
23 | 捕集柱 | PEPMAP 100 C18 5UM 0.3X5 MM 3PK 1500 BAR | 个 | 1 | 4300 | 4300
24 | 样品瓶 | 200ul SCREW VIAL KIT, 9MM CAP, 100/PK/200ul | 个 | 4 | 600 | 2400
25 | 空气适配器连接器 | 3x | 个 | 2 | 500 | 1000 | 3D打印日常维护必需品
26 | 多孔GelMA（EFL-GM-PR系列） | 0.6*2瓶 | 盒 | 2 | 800 | 1600 | 3D打印运行必需品
27 | 甲基丙烯酰化明胶（EFL-GM系列） | 1g | 盒 | 2 | 600 | 1200
28 | 甲基丙烯酰化透明质酸（EFL-HAMA系列） | 1g | 盒 | 2 | 600 | 1200
29 | 光固化海藻酸钠（EFL-AlgMA系列） | 0.5g | 盒 | 2 | 600 | 1200
30 | 1XHBSS | 60 | 瓶 | 25 | 60 | 1500 | 组织处理
31 | DMEM/F12 | 500ml | 瓶 | 50 | 65 | 3250
32 | RPMI-1640 | 500ml | 瓶 | 10 | 60 | 600
33 | DMEM高糖 | 500ml | 瓶 | 8 | 60 | 480
34 | 胰蛋白酶-EDTA | 500ml | 瓶 | 8 | 450 | 3600
35 | ITS液体培养基补充剂（100X） | 5ml | 瓶 | 8 | 600 | 4800
36 | 胎牛血清 | 500ml | 瓶 | 4 | 4500 | 18000
37 | 真菌抗生素三抗 | 100ml | 瓶 | 6 | 160 | 960
38 | 青链霉素双抗 | 100ml | 瓶 | 4 | 65 | 260
39 | 红细胞裂解液 | 500ml | 瓶 | 4 | 170 | 680
40 | 胶原酶Ⅳ | 1g | 瓶 | 3 | 2600 | 7800
41 | 胶原酶II | 1g | 瓶 | 2 | 2600 | 5200
42 | 中性蛋白酶II | 1g | 瓶 | 2 | 2860 | 5720
43 | 荧光二抗鼠 | 1mg | 支 | 1 | 2900 | 2900
44 | 荧光二抗兔 | 1mg | 支 | 1 | 2600 | 2600
45 | cDNA反转 | 100ul | 盒 | 10 | 720 | 7200
46 | PCR mix | 5ml | 盒 | 25 | 400 | 10000
47 | 无酶无菌水 | 500ml | 瓶 | 20 | 100 | 2000
48 | 总RNA提取试剂Trizol | 500ml | 瓶 | 4 | 300 | 1200
49 | 山羊抗兔IgG-HRP | 500ul | 支 | 1 | 650 | 650
50 | 山羊抗小鼠IgG-HRP | 500ul | 支 | 1 | 650 | 650
51 | 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 | 500ml | 瓶 | 5 | 70 | 350
52 | 5X蛋白质上样缓冲液（含DTT） | 10ml | 包 | 5 | 130 | 650
53 | RIPA | 100ML | 瓶 | 3 | 120 | 360
54 | SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | 50T | 和 | 2 | 260 | 520
55 | TBS粉末 | 5X1L | 包 | 10 | 50 | 500
56 | 蛋白marker | 100T | 瓶 | 2 | 460 | 920
| 合计 |  |  |  |  | 174580