项目需求

1、供应服务要求：按采购人需求，7×24小时供货。

2、具体要求

（1）液氮，数量约78000升

| 序号 | 项目需求 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品名称 | 中文名称 | 液氮 |
|  |  | 英文名称 | liquid nitrogen |
|  |  | 分子式 | N2 |
|  |  | 分子量 | 28.02 |
|  |  | 纯度要求 | ≥99.999% |
|  |  | 气瓶要求 | 经专业部门检测合格的40L钢瓶； |
|  |  | CAS No. | 7727-37-9 |
| 2 | 危险性概述 | 危险性类别 | 第2.2类 不燃气体 |
|  |  | 侵入途径 | 吸入 |
|  |  | 环境危害 | 无环境危害 |
|  |  | 燃爆危险 | 不燃，无特殊燃爆特性 |
| 3 | 理化特性 | 外观与性状 | 压缩液体，无色无味 |
|  |  | 熔点(℃) | -209.9 |
|  |  | 相对密度 | 0.81(-196℃)(水=1) |
|  |  | 饱和蒸气压 | 1026.42kPa (-173℃) |
|  |  | PH值 | 无意义 |
|  |  | 沸点(℃) | -195.8 |
|  |  | 相对蒸气密度 | 0.97 (空气=1) |
|  |  | 临界温度(℃) | -147 |
|  |  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于液氮 |
|  |  | 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂等。 |
| 4 | 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁配物 | 无资料 |
| 5 | 废弃处置 | 废弃物性质 | 无废弃物 |
|  |  | 废弃处置方法 | 废气直接排入大气 |
| 6 | 运输注意事项 | - | 由铁道部认定的专业技术机构作出运输安全分析报告，报铁道部批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |

（2）二氧化碳，数量约1200瓶/40L；干冰，数量约100公斤

| 序号 | 项目需求 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品名称 | 中文名称 | 二氧化碳 |
|  |  | 英文名称 | carbon dioxide |
|  |  | 分子式 | CO2 |
|  |  | 气瓶要求 | 二氧化碳：经专业部门检测合格的40L钢瓶； 干冰：盒装。 |
|  |  | 纯度要求 | ≥99.9% |
| 2 | 危险性概述 | 健康危害 | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |
|  |  | 环境危害 | 无环境危害 |
|  |  | 燃爆危险 | 不燃 |
| 3 | 理化特性 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
|  |  | 熔点(℃) | -56.6(527kPa) |
|  |  | 相对密度 | 1.56(-79℃)(水=1) |
|  |  | 饱和蒸气压 | 1013.25(-39℃) |
|  |  | 沸点(℃) | -78.5(升华) |
|  |  | 相对蒸气密度 | 1.53(空气=1) |
|  |  | 临界温度(℃) | 31 |
|  |  | 临界压力(MPa) | 7.39 |
|  |  | 主要成分 | 纯品 |
|  |  | 溶解性 | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |
|  |  | 主要用途 | 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |
| 4 | 废弃处置 | 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 5 | 运输注意事项 | 包装 | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
|  |  | - | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

（3）高纯氮气，数量约900瓶/40L

| 序号 | 项目需求 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品名称 | 中文名称 | 氮气 |
|  |  | 英文名称 | liquid nitrogen |
|  |  | 分子式 | N2 |
|  |  | 纯度要求 | ≥99.999% |
|  |  | 分子量 | 28.0134 |
|  |  | 气瓶要求 | 经专业部门检测合格的40L钢瓶 |
|  |  | CAS No. | 7727-37-9 |
| 2 | 危险性概述 | 危险性类别 | GB2.2类不燃气体 |
|  |  | 侵入途径 | 吸入 |
|  |  | 健康危害 | 皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。 |
|  |  | 环境危害 | 无环境危害 |
|  |  | 燃爆危险 | 不燃，无特殊燃爆特性 |
| 3 | 理化特性 | 外观与性状 | 压缩液体，无色无味 |
|  |  | 熔点(℃) | -209.9 |
|  |  | 相对密度 | 0.81(-196℃)(水=1) |
|  |  | 饱和蒸气压 | 1026.42kPa (-173℃) |
|  |  | PH值 | 无意义 |
|  |  | 沸点(℃) | -195.8 |
|  |  | 相对蒸气密度 | 0.97 (空气=1) |
|  |  | 临界温度(℃) | -147 |
|  |  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于液氮 |
|  |  | 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂等。 |
| 4 | 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁配物 | 无资料 |
| 5 | 废弃处置 | 废弃物性质 | 无废弃物 |
|  |  | 废弃处置方法 | 废气直接排入大气 |
| 6 | 运输注意事项 | - | 由铁道部认定的专业技术机构作出运输安全分析报告，报铁道部批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |

（4）高纯二氧化碳，数量约60瓶/40L

| 序号 | 项目需求 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品名称 | 中文名称 | 高纯二氧化碳 |
|  |  | 英文名称 | carbon dioxide |
|  |  | 纯度要求 | ≥99.999% |
|  |  | 分子式 | CO2 |
|  |  | 气瓶要求 | 经专业部门检测合格的40L钢瓶 |
| 2 | 危险性概述 | 健康危害 | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |
|  |  | 环境危害 | 无环境危害 |
|  |  | 燃爆危险 | 不燃 |
| 3 | 理化特性 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
|  |  | 熔点(℃) | -56.6(527kPa) |
|  |  | 相对密度 | 1.56(-79℃)(水=1) |
|  |  | 饱和蒸气压 | 1013.25(-39℃) |
|  |  | 沸点(℃) | -78.5(升华) |
|  |  | 相对蒸气密度 | 1.53(空气=1) |
|  |  | 临界温度(℃) | 31 |
|  |  | 临界压力(MPa) | 7.39 |
|  |  | 主要成分 | 纯品 |
|  |  | 溶解性 | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |
|  |  | 主要用途 | 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |
| 4 | 废弃处置 | 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 5 | 运输注意事项 | 包装 | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
|  |  | - | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

（5）三元混合气，数量约45瓶/40L

| 序号 | 项目需求 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品名称 | 中文名称 | 三元混合气 |
|  |  | 英文名称 | ternary gas mixtures |
|  |  | 分子式 | CO2、O2、N2 |
|  |  | 分子量 | 6%CO2、5%O2、89%N2 |
|  |  | 气瓶要求 | 经专业部门检测合格的40L钢瓶 |
|  |  | CAS No. | 7727-37-10 |
| 2 | 危险性概述 | 危险性类别 | GB2.2类不燃气体 |
|  |  | 侵入途径 | 吸入 |
|  |  | 健康危害 | 无健康危害 |
|  |  | 环境危害 | 无环境危害 |
|  |  | 燃爆危险 | 不燃，无特殊燃爆特性 |
| 3 | 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁配物 | 无资料 |
| 4 | 废弃处置 | 废弃物性质 | 无废弃物 |
|  |  | 废弃处置方法 | 废气直接排入大气 |
| 5 | 运输注意事项 | - | 由铁道部认定的专业技术机构作出运输安全分析报告，报铁道部批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |

（6）二元混合气，数量约2瓶/8L

| 序号 | 项目需求 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品名称 | 中文名称 | 二元混合气 |
|  |  | 英文名称 | binary gas mixtures |
|  |  | 分子式 | NO、N2 |
|  |  | 分子量 | 30.01、28.02 |
|  |  | 气瓶要求 | 经专业部门检测合格的8L钢瓶 |
|  |  | CAS No. | 10102-43-9 |
| 2 | 危险性概述 | 危险性类别 | GB2.2类不燃气体 |
|  |  | 侵入途径 | 吸入 |
|  |  | 健康危害 | 无健康危害 |
|  |  | 环境危害 | 无环境危害 |
|  |  | 燃爆危险 | 不燃，无特殊燃爆特性 |
| 3 | 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁配物 | 无资料 |
| 4 | 废弃处置 | 废弃物性质 | 无废弃物 |
|  |  | 废弃处置方法 | 废气直接排入大气 |
| 5 | 运输注意事项 | - | 由铁道部认定的专业技术机构作出运输安全分析报告，报铁道部批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |