天津市中心妇产科医院设备维修调研

附件二：总报价单

    总 报 价 单

致：天津市中心妇产科医院
	项目名称
	

	设备品牌
	
	规格型号
	

	配件请填注册证号
	
	数量
	

	总价（元）
	￥：               （大写）：

	质保期
	


兹承诺我司提供的资料全部属实，不存在篡改伪造情况，如有任何虚假信息，我司承担全部法律责任及因此产生的经济损失。
报价单位：（公章）
项目联系人姓名：
联系方式：
                                            年   月    日

附件二：分项报价表
（一）项目名称：监护类设备维修
	设备名称
	规格型号
	故障描述
	数量
	报价（元）

	心电监护仪（飞利浦）
	MP5
	开机无显示，主板故障
	1
	

	
	
	不能联网
	1
	

	
	
	触摸屏失灵
	2
	

	
	
	不能测量血压
	2
	

	
	
	不能测量血压、血氧
	1
	

	母胎监护仪
（京柏）
	JDP-600P
	测量不显示数值
	1
	

	
	
	探头插头接触不良
	1
	

	胎音仪（京柏）
	JPD-200C
	探头噪音大
	1
	

	合    计
	
	


报价单位：（公章）
项目联系人姓名：
联系方式：
                                    年   月    日

附件二：分项报价表
（二）项目名称：手术室设备维修及易损件更换
	设备、配件
	规格型号
	故障描述
	数量
	报价（元）

	（狼牌）气腹机
	22350011 

45升全自动
	开机故障，不启动
	1
	

	（W.O.M）膨宫机
	H108
	开机报错：E01，不启动
	1
	

	导光束
	配套史塞克冷光源机使用
	老化，更换
	1
	

	单极电凝线
	配套连接奥林巴斯器械使用
	老化，更换
	3
	

	膨宫管
	配套奥林巴斯膨宫机使用
	老化，更换
	10
	

	
	配套狼牌膨宫机使用
	老化，更换
	10
	

	合   计
	
	


报价单位：（公章）
项目联系人姓名：
联系方式：
                                    年   月    日

附件二：分项报价表
（三）项目名称：新生儿设备维修及易损件更换
	设备、配件
	规格型号
	故障描述
	数量
	报价（元）

	复苏管路
	配套GE辐射台，可重复使用
	老化，更换
	1
	

	（佳慧）黄疸检测仪
	JH-2
	不显示检测数值
	1
	

	（Masimo）血氧仪
	Radical-7
	主机维修
	12
	

	
	
	底座维修
	12
	

	
	
	设备端血氧线老化，更换
	1
	

	
	
	更换一体线耳夹式探头
	4
	

	（菲萍）呼吸机
	FabianTherapye volution
	氧电池老化，更换
	1
	

	（海伦）呼吸机
	LeoniPlus
	流量传感器老化，更换
	1
	

	（戴维）保暖台
	HKN-93CS
	血氧探头故障，更换
	1
	

	合   计
	
	



报价单位：（公章）
项目联系人姓名：
联系方式：
                                        年   月    日
