## 报价汇总表
报价汇总表
序号 | 项目名称 | 价格 | 备注
1 | 装修部分 | 0
2 | 设备部分 | 0
3 | 通风部分 | 0
4 | 给排水部分 | 0
5 | 配电部分 | 0
6 | 实验室家具部分 | 0
7 | 消防部分 | 0
8 | 税金（9%） | 0
9 | 总价 | 0

## 分项报价
报价清单
序号 | 子目名称及规格型号 |  | 工程量 |  | 综合单价 | 合计 | 备注
|  |  | 单位 | 数量 | （元） | （元）
一、 | 装修部分 |  |  |  |  | 0
1 | 墙板 | 50mm厚机制岩棉净化彩钢板 | m2 | 270.48 |  | 0
2 | 顶板 | 铝扣板带保温 | m2 | 98.2975 |  | 0
3 | 铝型材 |  | m2 | 270.48 |  | 0
4 | 地面 | 2mm厚同质透心PVC卷材 | m2 | 98.2975 |  | 0
5 | 钢质门 | 1200×2200mm，带视窗，含门框锁具五金 | 樘 | 3 |  | 0
6 | 钢质门 | 900×2200mm，带视窗，含门框锁具五金 | 樘 | 4 |  | 0
7 | 结构加固 | 镀锌方钢 | 项 | 1 |  | 0
8 | 拆除、垃圾清运 | 拆除现有轻质隔墙、格栅吊顶及PVC卷材地面 | m2 | 98.2975 |  | 0
9 | 小计 |  |  |  |  | 0
二、 | 设备部分 |  |  |  |  | 0
1 | 新风直膨机组 | 风量2500m³/h，制冷量28kw | 套 | 1 |  | 0 | 海信/维克/博特
2 | 四面出风嵌入式 | 制冷量3.6kw | 套 | 2 |  | 0 | 海信/维克/博特
3 | 四面出风嵌入式 | 制冷量4.5kw | 套 | 2 |  | 0 | 海信/维克/海尔
4 | 排风机PF-1 | 风量2500m³/h，风压250pa | 台 | 1 |  | 0
5 | 液氮库事故排风机PF-2 | 风量550m³/h，风压250pa | 台 | 1 |  | 0
6 | 小多联室外机 | 16kw | 台 | 1 |  | 0 | 海信/维克/海尔
7 | 全年制冷空调 | 3匹立式空调 | 套 | 1 |  | 0 | 海信/维克/海尔
8 | 线控器 |  | 个 | 5 |  | 0 | 海信/维克/海尔
9 | 氟系统 | 铜管、冷凝水管、保温等 | 项 | 1 |  | 0
10 | 基础 | 钢结构 | 项 | 1 |  | 0
11 | 安装辅料 |  | 项 | 1 |  | 0
12 | 小计 |  |  |  |  | 0
三、 | 通风部分 |  |  |  |  | 0
1 | 通风管道 | 0.75mm镀锌，角铁法兰 | m2 | 174 |  | 0
2 | 橡塑保温 | B1级 | m³ | 5.22 |  | 0
3 | 单层百叶回风口 | 300*300mm | 个 | 7 |  | 0
4 | 双层百叶风口 | 300*300mm | 个 | 6 |  | 0
5 | 手动对开多叶调节阀 | 300*300mm | 个 | 13 |  | 0
6 | 手动对开多叶调节阀 | 400*320mm | 个 | 3 |  | 0
7 | 70℃防火阀 | 400*320mm | 个 | 3 |  | 0
8 | 止回阀 | 400*320mm | 个 | 3 |  | 0
9 | 静压箱 | 500×500 | 个 | 1 |  | 0
10 | 软连接 |  | 个 | 13 |  | 0
11 | 安装辅料 |  | 项 | 1 |  | 0
12 | 小计 |  |  |  |  | 0
四、 | 给排水部分 |  |  |  |  | 0
1 | 给排水系统 | 排水管材质U-PVC,给水管材质PPR | 项 | 1 |  | 0
2 | 小计 |  |  |  |  | 0
五、 | 配电部分 |  |  |  |  | 0
1 | 总配电箱 | 灯具开关、插座、设备 | 台 | 1 |  | 0
2 | 自控系统 | 新排风控制系统，含PLC控制器、传感器、执行器等 | 台 | 1 |  | 0
3 | 洁净灯平板灯 | 1200×300mm | 台 | 4 |  | 0
4 | 洁净灯平板灯 | 900×300mm | 台 | 7 |  | 0
5 | 洁净灯平板灯 | 600×300mm | 台 | 4 |  | 0
6 | 紫外线灯 | 1200mm | 台 | 5 |  | 0
7 | 单联开关 |  | 个 | 7 |  | 0
8 | 延时开关 |  | 个 | 3 |  | 0
9 | 五孔插座 | 220V 10A | 个 | 41 |  | 0
10 | 照明、开关电线 | BV2.5mm2 | m | 279 |  | 0
11 | 插座电线 | BV4.0mm2 | m | 321.6 |  | 0
12 | 电缆 | YJV-3*4mm2 | m | 50 |  | 0
13 | 电缆 | YJV-4*4mm2 | m | 40 |  | 0
14 | 电缆 | YJV-5*4mm2 | m | 40 |  | 0
15 | 电缆 | YJV-5*10mm2 | m | 35 |  | 0
16 | 线管 | JDG32 | m | 200 |  | 0
17 | 桥架 | 200×100 | m | 60 |  | 0
18 | 弱电系统 | 含网络系统、监控系统、安防系统、门禁等 | 项 | 1 |  | 0
19 | 安装辅料 | 含五金件等 | 项 | 1 |  | 0
20 | 小计 |  |  |  |  | 0
六、 | 实验室家具部分 |  |  |  |  | 0
1 | 钢制实验台 | L*750*800 | 延米 | 17 |  | 0
2 | 三口鹅颈水龙头 | 开关旋钮：高密度PP/ABS 出水口PVC材料 阀门：为精密陶瓷阀芯 鹅颈管：可360°旋转 | 只 | 3 |  | 0
3 | 水槽 | 900*750*310 | 只 | 3 |  | 0
4 | 滴水架 | 550*400 | 只 | 3 |  | 0
5 | 洗眼器 |  | 只 | 3 |  | 0
6 | 传递窗 | 600*600*600 | 台 | 1 |  | 0
7 | 小计 |  |  |  |  | 0
七、消防系统
1 | 消防系统 | 含应急照明、疏散指示、烟感探头、喷淋头、水位检测仪等 | 项 | 1 |  | 0
2 | 小计 |  |  |  |  | 0
未税总计 | [5 empty] | 0